**Från:** Biovac Sverige AB <[info@bramiljo.se](mailto:info@bramiljo.se)>  
**Datum:** 25 januari 2024 19:26:55 CET  
**Till:** Anläggningsägare <[inga.eds@telia.com](mailto:inga.eds@telia.com)>  
**Ämne:** **Biovac serviceprotokoll**  
**Svara till:** Biovac Sverige AB <[info@bramiljo.se](mailto:info@bramiljo.se)>

﻿Hej!  
Vi har utfört en **ordinarie service** på ditt Biovac® reningsverk. Här nedan är ditt serviceprotokoll. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ned i detta mail.

Kund: Inga Edström  
Kundnummer: 74381  
Fastighetsbeteckning: Bloka 2:4  
Anläggningsadress: Blokavägen 14, 76298 Edsbro  
Datum för service: **2024-01-25**  
Utförd av: Håkan Skogsberg  
  
Styrplåtsnummer: 0319-0221-002  
Tanknummer: 5008

Drifttid matarpump: 53  
Drifttid luftpump: 2797  
Drifttid kempump: 6  
Urtappningar/cykel: 247  
Antal larm: 111  
Antal strömavbrott: 2  
Drifttid: 367  
Bräddning: 285  
  
Ph: 8.29  
Temp: 4.3  
Fosfor: 0.26  
Slam: 27  
  
**Påfyllning PAX: 0  
Påfyllning H2O2: 0  
Byte slampåsar, antal: 0  
Regenspulver, antal påsar: 0**  
  
Skick anläggning: God  
  
Kommentarer:  
  
  
Med vänlig hälsning  
  
Håkan Skogsberg  
Certifierad servicetekniker för Biovac®  
telefon: 0760211310

Biovac Sverige AB  
Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla  
0522-13000  
[info@bramiljo.se](mailto:info@bramiljo.se)  
[www.biovac.se](http://www.biovac.se)