**Från:** Biovac Sverige AB <info@bramiljo.se>
**Datum:** 25 januari 2024 19:26:55 CET
**Till:** Anläggningsägare <inga.eds@telia.com>
**Ämne:** **Biovac serviceprotokoll**
**Svara till:** Biovac Sverige AB <info@bramiljo.se>

﻿Hej!
Vi har utfört en **ordinarie service** på ditt Biovac® reningsverk. Här nedan är ditt serviceprotokoll. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ned i detta mail.

Kund: Inga Edström
Kundnummer: 74381
Fastighetsbeteckning: Bloka 2:4
Anläggningsadress: Blokavägen 14, 76298 Edsbro
Datum för service: **2024-01-25**
Utförd av: Håkan Skogsberg

Styrplåtsnummer: 0319-0221-002
Tanknummer: 5008

Drifttid matarpump: 53
Drifttid luftpump: 2797
Drifttid kempump: 6
Urtappningar/cykel: 247
Antal larm: 111
Antal strömavbrott: 2
Drifttid: 367
Bräddning: 285

Ph: 8.29
Temp: 4.3
Fosfor: 0.26
Slam: 27

**Påfyllning PAX: 0
Påfyllning H2O2: 0
Byte slampåsar, antal: 0
Regenspulver, antal påsar: 0**

Skick anläggning: God

Kommentarer:

Med vänlig hälsning

Håkan Skogsberg
Certifierad servicetekniker för Biovac®
telefon: 0760211310

Biovac Sverige AB
Kurödsvägen 9, 451 55 Uddevalla
0522-13000
info@bramiljo.se
[www.biovac.se](http://www.biovac.se)